Climatiseur Split 24000 BTU Chaud Froid

         Capacité de Refroidissement: 24000 BTU

         Tropicalisé, fonctionnement à 43°

         Super ioniseur

         Ultra-purificateur d'air

         Ultra silencieux

         Circulation intelligente de L'air en mode froid

         Fonction DRY

         Anti-bactéries, Filtres: Anti-moisissures

         Photo-catalytique, Mode Veille

         mode de Fonction: 4

Coffret électrique :

         Deux sorties d’alimentation 220v

         Gestion de démarrage des split systèmes.

         Gestion de redondance horaire.

         Contrôle de température.

         Sortie alarme générale.

         Compatible d’intégrer un transmetteur GSM.